## PAN_Ogrod_Botaniczny_2018
UŻYTKOWNIK: PAN OGRÓD BOTANICZNY CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ KARTA PRZEGLĄDÓW PÓŁROCZNYCH/ROCZNYCH I PIĘCIOLETNICH
Lp. | Nr porządkowy bazy | Nazwa wg książki obiektu | Budynek / lokal / budowla - nazwa/ nr ewidencyjny budynku | Nr działki | Miejscowość | Adres | Charakterystyka obiektu |  |  |  |  | Rok budowy | Instalacje 2017 rok | [14 empty] | Data założenia Książki Obiektu dd/mm/rrrr | PRZEGLĄDY ROCZNE |  |  | PRZEGLĄDY 5 LETNIE |  |  |  | PIECE Przegląd okresowy dwulertni | PIECE Przegląd okresowy czteroletni | UWAGI
[7 empty] | pc - powierzchnia całkowita [m2] | pu - powierzchnia użytkowa [m2] | pz - powierzchnia zabudowy [m2] | k - kubatura [m3] | pd - powierzchnia dachu [m2] |  | Instalacja zimnej wody | Instakcja ciepłej wody | Instalacja co | Kotłownia | Kanalizacja sanitarna | Kanalizacja deszczowa | Urządzenia służ. gosp. odpadami | Przewody spalinowe | Przewody dymowe | Przewody wentylacji grawit. | Instalacja wentylacji mech. | Instalacja gazowa | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Inne |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze
[35 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy ponad 100 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW
[29 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 1 |  | Fangorówka | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 429 | 429 | 329 | 1770 |  | 1934 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK
2 | 2 |  | GRONÓWEK Administracyjno - Biurowy | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 536 | 536 | 339 | 1506 |  | 1992 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |  | 03-11-2014 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE
3 | 3 |  | budynek przywejściowy, portiernia (sklep ogrodniczy) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 424 | 424 | 424 | 1750 |  | 1992 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK
4 | 4 |  | wagowy (waga samochodowa) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 60 | 60 | 60 | 210 |  | 1992 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
5 | 5 |  | Bank Nasion (Hydrofornia) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 834 | 834 | 523 | 3621 |  | 1988 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
6 | 6 |  | budynek przyszklarniowy (laboratoryjno - biurowy) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | [5 empty] | 1992 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |  | 15-10-2009 | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE
7 | 7 |  | Centrum Edukacji | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 406.3 | 406.3 | 332.5 | 1400 |  | 1991 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |  | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
8 | 8 |  | oczyszczalnia ścieków | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 60 | 60 | 69 | 190 |  | 2003 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
9 | 9 |  | Pokerówek I (pokoje gościnne) | 8/3 | Warszawa | Warszawa ul. Opienki | 140 | 140 | 6149 | 1372.5 |  | 1980 | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
10 | 10 |  | stacja trafo | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 40 | 40 | 42.81 | 240 |  | 1980 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
11 | 11 |  | szklarnie doświadczalno-ekperymentalne | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 7680 |  |  | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | 2xTAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
12 | 12 |  | szklarnia (szkółki) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 380 |  | 1980 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
13 | 13 |  | stołówka (zaplecze socjalne) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 349 | 349 | 203 | 1127 |  | 1934 | NIE - odcieta | NIE - odcieta | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 15-10-2009 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
14 | 14 |  | wiaty zespolone (magazyn sprzętu) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 1720 | 1720 | 1720 | 7794 |  | 1980 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
15 | 15 |  | Stolarnia (Wozownia) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 262 | 262 | 187 | 1083 |  | 1936 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
16 | 16 |  | magazyn główny | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |  | 1984 | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 18-06-2013 | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE
17 | 17 |  | szklarnia mnożarka | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 452 | 452 | 452 | 2230 |  | 1978 | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
18 | 18 |  | pomieszczenie kasowe | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 12 | 12 | 12 | 23 |  | 2006 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE |  | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
19 | 19 |  | pomieszczenie kasowe | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 12 | 12 | 12 | 23 |  | 2006 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE |  | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
20 | 20 |  | kwarantanna | 10 | Warszawa | Warszawa ul. Muchomora | 205 | 205 | 205 | 750 |  | 1986 | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | NIE
21 | 21 |  | budynek Milewscy (sanitariat) | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 140 | 140 | 140 | 350 |  | 1980 | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |  | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  | 03-11-2014 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
22 | 22 |  | portiernia | 3/1 | Warszawa | Warszawa ul. Prawdziwka 2 | 36 | 36 | 36 | 60 |  | 1980 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  |  | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
23 | 24 |  | Pokerówek II (tymczasowo WC) | 8/3 | Warszawa | Warszawa ul. Opieńki | 320 | 320 | 229 | 1171 |  | 1980 | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |  | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |  | 2013-06-18 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Note on Q7: Komputer 11: Kocioł Olejowy firmy De Dietricho mocy 45,0 - 60,0 kW
Note on AL7: Komputer 11: Kocioł Olejowy firmy De Dietricho mocy 45,0 - 60,0 kW
Note on Q8: Komputer 11: Kocioł gazowy Viessman o mocy ok. 225,0 kW
Note on Q9: Komputer 11: Kocioł gazowy Viessmann o mocy ok. 32,04 kW
Note on Q12: Komputer 11: Kocioł gazowy Viessman o mocy 968,0 kW